수행 평가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점
고성능액체크로마토그래피	실험 수행	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가?	30
			매우 우수 : 30점, 우수 : 25점, 양호 : 20점, 보통 : 15점, 불량 : 10점, 매우 불량: 0점
	표준용액 제조	2	- 카페인과 `증류수를 사용하여 조성(%)에 맞게 혼합시료를 조제하였으면 5점, 나머지는 0점	5
	기기사용	3	- 고성능 액체 크로마토그래프를 정확하게 사용하면 5점, 나머지는 0점	5
	조건 설정	4	- 조건을 정확시 설정하면 5점, 나머지는 0점	5
	보고서 작성	5	- 측정한 값의 보고서를 작성하면 5점, 나머지는 0점	5
		6	- 컴퓨터를 사용하여 보고서를 출력하면 5점, 나머지는 0점	5
	컴퓨터 사용	7	- 컴퓨터를 사용하여 옮바르게 사용하면 5점, 나머지는 0점	5
	실습 결과	8	실험 결과치가 차이가 - ±5% 이하인 경우 40점 - ±5% 초과 ～10% 이하인 경우 30점 - ±10% 초과 ～20% 이하인 경우 20점 - ±20% 초과 ～30% 이하인 경우 10점 - ±30% 초과인 경우 0점	40