비중병에 의한 설탕 수용액의 비중 측정

실습일	2021년 월 일 날씨 : 기온 : ℃
실습 제목	설탕 수용액의 비중 측정
과, 학년, 반, 번호, 이름	바이오화공과 2학년 1반 번호 이름

설탕 수용액의 질량 측정

항온 수조의 온도 (      )℃

실습 번호	항 목	측정값
1	비중병의 무게(g)
2	(비중병 + 증류수)의 무게(g)
3	증류수의 만의 무게(g)
4	증류수의 만의 부피(cm3)
5	(비중병 + 5% 설탕 수용액)의 질량(g)
6	(비중병 + 10% 설탕 수용액)의 질량(g)
7	(비중병 + 15% 설탕 수용액)의 질량(g)
8	(비중병 + 20% 설탕 수용액)의 질량(g)
9	((비중병 + 미지 설탕 수용액)의 질량(g)

설탕 수용액의 비중 계산

시료명	시료의 밀도(g/mL)	비 중
증류수
5% 설탕 수용액
10% 설탕 수용액
15% 설탕 수용액
20% 설탕 수용액
미지 설탕 수용액

설탕 수용액의 비중 및 농도 그래프

미지 설탕 수용액의 농도

비중병에 의한 염화나트륨 수용액의 비중 측정

실습일	2021년 월 일 날씨 : 기온 : ℃
실습 제목	염화나트륨 수용액의 비중 측정
과, 학년, 반, 번호, 이름	바이오화공과 2학년 1반 번호 이름

염화나트륨 수용액의 질량 측정

항온 수조의 온도 (      )℃

실습 번호	항 목	측정값
1	비중병의 무게(g)
2	(비중병 + 증류수)의 무게(g)
3	증류수의 만의 무게(g)
4	증류수의 만의 부피(cm3)
5	(비중병 + 3% 염화나트륨 수용액)의 질량(g)
6	(비중병 + 6% 염화나트륨 수용액)의 질량(g)
7	(비중병 + 9% 염화나트륨 수용액)의 질량(g)
8	(비중병 + 12% 염화나트륨 수용액)의 질량(g)
9	((비중병 + 미지 염화나트륨 수용액)의 질량(g)

염화나트륨 수용액의 비중 계산

시료명	시료의 밀도(g/mL)	비 중
증류수
3% 염화나트륨 수용액
6% 염화나트륨 수용액
9% 염화나트륨 수용액
12% 염화나트륨 수용액
미지 염화나트륨 수용액

염화나트륨 수용액의 비중 및 농도 그래프

미지 염화나트륨 수용액의 농도

비중병을 이용한 미지 염화나트륨의 농도

비중계을 이용한 미지 염화나트륨의 농도

계산의 예

설탕 수용액의 질량 측정

항온 수조의 온도 (    20   )℃, 물의 밀도 (0.9982g/cm3)

실습 번호	항 목	측정값
1	비중병의 무게(g)	29.6999g
2	(비중병 + 증류수)의 무게(g)	59.7099g
3	증류수의 만의 무게(g)	59.7099-29.6999 = 30.0110g
4	증류수의 만의 부피(cm3)	30.0110/0.9982 = 30.0651
5	(비중병 + 5% 설탕 수용액)의 질량(g)	60.2800
6	(비중병 + 10% 설탕 수용액)의 질량(g)	60.8500g
7	(비중병 + 15% 설탕 수용액)의 질량(g)	61.4400g
8	(비중병 + 20% 설탕 수용액)의 질량(g)	62.0500g
9	((비중병 + 미지 설탕 수용액)의 질량(g)	60.5200g

설탕 수용액의 비중 계산

시료명	시료의 밀도(g/mL)	비 중
증류수	0.9982g/mL
5% 설탕 수용액	(60.2800-29.6999)g/30.0641mL = 1.0175g/mL	(1.0157g/mL)/(0.9982/mL) =1.0175
10% 설탕 수용액	(60.8500-29.6999)g/30.0641mL = 1.0365g/mL	(1.0365g/mL)/(0.9982g/mL) =1.0384
15% 설탕 수용액	(61.4400-29.6999)g/30.0641mL = 1.0561g/mL	(1.0561g/mL)/(0.9982g/mL) =1.0580
20% 설탕 수용액	(62.0500-29.6999)g/30.0641mL = 1.0761g/mL	(1.0761/mL)/(0.9982g/mL) =1.0780
미지 설탕 수용액	(60.5200-29.6999)g/30.0641mL = 1.0255g/mL	(1.0255g/mL)/(0.9982g/mL) =1.0273

설탕 수용액의 비중 및 농도 그래프

설탕 수용액의 농도(%)

5

10

15

20

0

1.000

1.010

설탕

수용액

의 비중

1.020

1.030

1.040

1.050

1.060

1.070

1.080

7.49

미지 설탕 수용액의 농도

7.49%