수행 평가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점
p H 측 정	실험 수행	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	20
			매우 우수 : 20점, 우수 : 16점, 양호 : 12점, 보통 : 8점, 불량 : 4점, 매우 불량: 0점
	pH 시험지 사용	2	- pH 시험지를 올바르게 사용하면 5점, 나머지는 0점	5
	실험 장치	3	- 실험 장치를 올바르게 꾸미면 5점, 나머지는 0점	5
	자석 교반기	4	- 자석 교반기를 올바르게 사용하면 5점, 나머지는 0점	5
	pH 미터	5	- pH 교정이 올바르면 5점, 나머지는 0점	5
		6	- pH 미터 사용이 올바르면 5점, 나머지는 0점	5
	컴퓨터 사용	7	- 컴퓨터를 사용하여 엑셀 프로그램을 올바르게 사용하면 5점, 나머지는 0점	5
	실습 결과	8	- 각종 과일 용액들의 pH 값을 보고 액성 판정이 올바르면 5점, 나머지 0점	20
			- 흙 pH 값을 보고 액성 판정이 올바르면 5점, 나머지 0점
			- 지시약 색을 보고 액성 판정이 올바르면 5점, 나머지 0점
			- pH미터를 이용하여 정확히 pH측정 하면 5점, 나머지 0점