실습 보고서

실습일	2021년 월 일 날씨 : 기온 : ℃
실습 제목	오스트발트 점도계를 이용한 에탄올의 점도 측정
실습자	바이오화공과 2학년 1반 이름 :

항온 수조의 온도 :    ℃

점도 측정

농도 측정회수	증류수	5%	10%	15%	20%	25%
1회(초)
2회(초)
3회(초)
평균(초)
밀도(g/cm3)
점도(g/cm․s)

농도와 점도 그래프

실습 보고서(예시)

실습일	2021년 월 일 날씨 : 기온 : ℃
실습 제목	오스트발트 점도계를 이용한 점도 측정
실습자	바이오화공과 2학년 1반 이름 :

항온 수조의 온도 :   20℃

점도 측정

농도 측정회수	증류수	20%	40%	60%	80%	100%
1회(초)	17.11	24.98	32.21	32.72	23.13	23.13
2회(초)	14.06	24.52	32.13	32.06	23.49	23.49
3회(초)	13.96	23.91	32.24	31.95	23.11	23.11
평균(초)	15.04	24.47	32.19	32.24	23.24	23.24
밀도(g/cm3)	0.9982	0.9686	0.9352	0.8911	0.8434	0.7893
점도(g/cm․s)	1.000	1.579	2.005	1.914	1.306	1.222

농도와 점도 그래프

0         20          40          60         80         100

농도(%)

2.20

점

1.80

1.40

도

1.20

0.08