수행 평가

실습명	항 목	번호	항목별 채점방법	배점
분광광도계측정	실험 수행	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 용량플라스크, 피펫 등을 사용할 때 눈금을 눈높이에서 표선을 일치시키는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가?	20
			매우 우수 : 20점, 우수 : 16점, 양호 : 12점, 보통 : 8점, 불량 : 4점, 매우 불량: 0점
	표준용액 조제	2	- 표준용액을 정확히 조제하였으면 5점, 나머지는 0점	5
	분광광도계 사용	3	- 셀을 올바르게 사용하면 5점, 나머지는 0점	5
		4	- 분광광독계를 올바르면 5점, 나머지는 0점	5
	검량선 작성		- 검량선 작성이 올바르면 5점, 나머지는 0점	5
			- 미지 시료 값을 정확하게 표시하면, 5점 나머지는 0점	5
			- 희석배율을 정확하게 계산하면 5점, 나머지는 0점	5
	보고서 작성	8	- 학생의 실험 결과치 와 모범답안과의 값 차이가 - ±5% 이하인 경우 20점 - ±5% 초과 ~ 10% 이하인 경우 15점 - ±10% 초과 ~ 20% 이하인 경우 10점 - ±20% 초과 ~ 30% 이하인 경우 5점 - ±30% 초과인 경우 0점	20