실습 보고서

실 습 일	2010 년 월 일 요일 날씨 : 기온 : ℃
실습단원	표준용액 제조
실습제목	염기 표준용액의 조제 및 표정
실 습 자	환경화공과 학년 반 번 이름 :	조

1. 실습재료 및 기구

재 료
기 구

2. 기구 세척 및 멸균을 위한 준비

합성 세제로 세척한 기구는?
건조기에서 건조한 기구는?
솜마개를 한 기구는?
신문지로 싼 기구는?
멸균통에 넣은 기구는?

3. 건열 멸균

건열 면균기에 넣은 기구는?
멸균기의 가열온도와 시간은?
멸균기의 가열온도와 시간은?
멸균기에서 꺼냈을 때 멸균 테이프, 솜마개, 유리 기구를 싼 종이등의 색은?

4. 고압증기멸균

고압 증기멸균기에 넣은 기구는?
고압 증기멸균기의 가열온도와 시간은?

수 행 평 가

실습 과제명	세부사항	항목번호	항목별 채점 방법	배점	학생	배점
멸균 소독	실험수행 전반	1	- 실험복, 보고서철, 계산기, 필기구, 자 등 실험에 필요한 준비물을 제대로 갖추었는가? - 기구 파손이 없고 실험하는 태도가 성실한가? - 실험기구를 용도에 적합하게 사용하는가? - 제조한 용액의 개수와 조제량은 맞는가?	10
			매우 우수 : 10점, 우수 : 8점, 양호 : 6점, 보통 : 4점, 불량 : 2점, 매우 불량 : 0점
	기구 세척 및 멸균 준비	2	합성세제를 사용하여 멸균할 기구를 깨끗이 세척하였으면 5점, 그 외는 0점	5
		3	솜마개를 만들어 시험관 입구에 제대로 끼웠으면 5점, 그 외는 0점	5
		4	피펫, 페트리 접시, 자기 기구 등의 멸균할 기구를 올바르게 포장하였으면 10점, 그 외는 0점	10
	건열 멸균	5	건열 멸균기에 멸균하려는 기구를 올바르게 넣었으면 5점, 그 외는 0점	5
		6	건열 멸균기의 온도와 시간을 바르게 설정하여 멸균하였으면 5점, 그 외는 0점	5
		7	멸균 후 주의사항을 지켜 내용물을 꺼냈으며, 멸균이 제대로 되었으면 10점, 그 외는 0점	10
	고압 증기멸균	8	멸균 전 멸균기 속에 물을 충분히 채우고 멸균하려는 기구를 올바르게 넣었으면 5점, 그 외는 0점	5
		9	고압 증기멸균기의 온도와 시간을 바르게 설정하여 멸균하였으면 5점, 그 외는 0점	5
		10	멸균 후 주의사항을 지켜 내용물을 꺼냈으며, 멸균이 제데로 되었으면 10점, 그 외는 0점	10

실 습 일	200 년 월 일	평가 결과		총 평
실 습 자		학생	교사
지도교사	(인)

평가 문제

1. 다음 (      ) 안에 알맞은 말은?

(       )은(는) 대상 물체에 존재하는 모든 미생물을 완전히 사멸시키거나 제거하는 조작을 말한다.

① 멸균                      ② 소독                   ③ 격리

④ 폐쇄                      ⑤ 배양

2. 다음 중 미생물을 멸균할 때 사용하지 않는 방법은?

① 불꽃에 직접 태우기	② 건열(dry heat)로 가열하기

③ 습열(moist heat)로 가열하기               ④ 자외선 쪼여주기

⑤ 수돗물로 씻어주기

3. 건열 멸균 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 멸균하려고 하는 기구를 내벽에 접촉하지 않도록 하여 건열 멸균기에 넣는다.

② 온도가 160℃가 되면 열원을 고정시켜 30분간 가열을 계속한다.

③ 멸균기 내의 온도는 200℃ 이상 상승시켜서는 안된다.

④ 멸균 후 즉시 멸균기의 문을 열어 자연 냉각시킨다.

⑤ 솜마개나 유리기구를 싼 종이의 색이 약간 누렇게 되면 멸균된 것으로 판정한다.

4. 고압 증기멸균기를 이용하여 멸균할 때, 일반적으로 설정하는 멸균 온도와 시간은?

① 100℃,  1시간             ② 100℃, 30분           ③ 110℃, 1시간

④ 121℃, 15분               ⑤ 121℃, 1시간

5. 소독약의 종류를 5가지만 쓰시오.