## 오리피스 미터 실습보고서
오리피스 미터에 의한 유량 측정
| 실습일 | 2022 년 월 일 날씨 온도 |  | 평가 결과 |  | 총 평
| 실습자 | 바이오화공과 2학년 성명 |  | 학생 | 교사
| 지도교사 | (인)
1. 실습 조건
| 물의 온도(℃) |  | 물의 밀도 (g/cm3) |  | 물의 점도(g/cm·s)
2. 실제 측정값과 오리피스 미터 마노미터 수두차
| 실습순서 | 유량계 지름 D1 (cm) | 유량계 지름 D2(cm) | 마노미터 읽음 h(cm) | 실체 측정값
[5 empty] | 부피 (cm3) | 시간 (S)
1
2
3
평균
3. 실제 측정 유량과 이론 유량
| 실습순서 | 측정 유량 | 이론유량 | 유량계수 | 평균 유속 | 레이놀즈 수
|  | Q실제(cm3/s) | Q이론(cm3/s) | Cv | ū(cm/s) | NRE
평균
4.관계 계산식

## 오리피스 미터 실습보고서 예시
오리피스 미터에 의한 유량 측정
| 실습일 | 2022 년 월 일 날씨 온도 |  | 평가 결과 |  | 총 평
| 실습자 | 바이오화공과 2학년 성명 |  | 학생 | 교사
| 지도교사 | (인)
1. 실습 조건
| 물의 온도(℃) |  | 물의 밀도 (g/cm3) |  | 물의 점도(g/cm·s)
| 18 |  | 0.99962 |  | 0.01056
2. 실제 측정값과 오리피스 미터 마노미터 수두차
| 실습순서 | 유량계 지름 D1 (cm) | 유량계 지름 D2(cm) | 마노미터 읽음 h(cm) | 실체 측정값
[5 empty] | 부피 (cm3) | 시간 (S)
| 1 | 2 | 1.25 | 40 | 1400 | 17
| 2 |  |  | 41 | 1415 | 16.5
| 3 |  |  | 42 | 1415 | 16.5
| 평균 |  |  | 41 | 1410 | 16.6667
3. 실제 측정 유량과 이론 유량
| 실습순서 | 측정 유량 | 이론유량 | 유량계수 | 평균 유속 | 레이놀즈 수
|  | Q실제(cm3/s) | Q이론(cm3/s) | Cv | ū(cm/s) | NRE
| 2 | 84.6 | 35.28 | 2.398 | 68.78 | 8138.48
4.관계 계산식
3.14
1.23
0.15
35.28
2.398
68.78
8138.4782
=3.14/4×〖2.0〗^2 =
A_1=π/4 D_1^2
A_2=π/4 D_2^2
M=(A_2^2)/(A_1^2 )
Q_이론=A_2/√(1-M^2 ) √2gh
유량계수(C_0)=Q_실제/Q_이론
평균유속(u ̄)=Q_실제/A_2
레이놀즈수(N_RE)=(D_2 u ̄ρ)/μ
=3.14/4×〖1.25〗^2 =
〖cm〗^2
〖cm〗^2
=1.23/3.14
Q_이론=1.23/√(1-〖6.52〗^2 ) √(2×9.81 ×41) =
유량계수(C_0)=84.60/35.28 =
평균유속(u ̄)=84.6/1.23
레이놀즈수(N_RE )=(1.25×68.78×0.99962)/0.01056=

## 물의 상태도
물의 상태도
온도 | 밀도(ρ) | 점도(μ)
[℃] | [g/cm3] | [c.p]
0 | 0.99987 | 1.792
2 | 0.99997 | 1.673
4 | 1 | 1.567
6 | 0.99997 | 1.473
8 | 0.99988 | 1.386
10 | 0.99973 | 1.308
12 | 0.99952 | 1.236
14 | 0.99927 | 1.171
16 | 0.99897 | 1.111
18 | 0.99962 | 1.056
20 | 0.9982 | 1.005
22 | 0.9978 | 0.958
24 | 0.9973 | 0.914
26 | 0.9968 | 0.874
28 | 0.9963 | 0.836
30 | 0.9957 | 0.801
32 | 0.9951 | 0.768
34 | 0.9944 | 0.737
36 | 0.9937 | 0.709
38 | 0.993 | 0.681
40 | 0.9922 | 0.656
42 | 0.9915 | 0.632
44 | 0.9901 | 0.61
46 | 0.9888 | 0.588
48 | 0.989 | 0.568
50 | 0.9881 | 0.549
52 | 0.9872 | 0.532
54 | 0.9862 | 0.515
56 | 0.9853 | 0.499
58 | 0.9843 | 0.483
60 | 0.9832 | 0.469
62 | 0.9822 | 0.455
64 | 0.9811 | 0.442
66 | 0.98 | 0.429
68 | 0.979 | 0.417
70 | 0.9778 | 0.406
72 | 0.9767 | 0.395
74 | 0.9735 | 0.385
76 | 0.9743 | 0.375
78 | 0.9731 | 0.366
80 | 0.9718 | 0.357
82 | 0.9706 | 0.348
84 | 0.9693 | 0.34
86 | 0.968 | 0.322
88 | 0.9667 | 0.324
90 | 0.9653 | 0.317
92 | 0.964 | 0.31
94 | 0.9626 | 0.303
96 | 0.9612 | 0.296
98 | 0.9598 | 0.29